| Российская Федерация Администрация Тацинского района Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Быстрогорская средняя общеобразовательная школа 347081 Ростовская область Тацинский район п.Быстрогорский ул.Космонавтов,1 Телефон: 3-31-85 ИНН 6134006171 e-mail : tsocolenko@yandex.ru ______№ _____ _______ от _________ |  | Начальнику отделения надзорной деятельности по Тацинскому району ГУ МЧС России по Ростовской области майору внутренней службы И.В.Драгилеву директора МБОУ Быстрогорской СОШ Н.В. Скориковой |
| --- | --- | --- |

ОТВЕТ НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ №450-163/2013/4

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

На Ваш запрос о предоставлении информации об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения предоставляю информацию.

По данному факту проделана  следующая работа:

- В помещении электрощитовой отверстия и зазоры в местах пересечения противопожарных преград с технологическими коммуникациями заделаны негорючими материалами, что обеспечивает требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости.

- В восточной части здания под лестничной клеткой демонтирована сгораемая кладовая, горючая жидкость отсутствует.

- В восточной части здания возле лестничной клетки 1 этаж в потолке отверстия и зазоры в местах пересечения противопожарных преград с технологическими коммуникациями заделаны негорючими материалами, что обеспечивает требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости.

- В местах расположения огнетушителей имеются знаки «огнетушитель».

- В западной части здания в лестничной клетке 1 этаж демонтирована сгораемая кладовая.

- В западной части здания на лестничной клетке 1 этаж пожарный щит отсутствует, что не препятствует свободной эвакуации.

- Для электрощитовой заказана противопожарная дверь в ООО «Стройинвест».

Директор школы                                              Н.В.Скорикова

| Российская Федерация Администрация Тацинского района Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Быстрогорская средняя общеобразовательная школа 347081 Ростовская область Тацинский район п.Быстрогорский ул.Космонавтов,1 Телефон: 3-31-85 ИНН 6134006171 e-mail : tsocolenko@yandex.ru ______№ ________ _______ от ___________ |  | Начальнику отделения надзорной деятельности по Тацинскому району ГУ МЧС России по Ростовской области майору внутренней службы И.В.Драгилеву директора МБОУ Быстрогорской СОШ Н.В. Скориковой |
| --- | --- | --- |

ОТВЕТ НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ №450-162/2013/4

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

На Ваш запрос о предоставлении информации об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения предоставляю информацию.

По данному факту проделана следующая работа:

- На объекте огнетушители №4, 5 пронумерованы белой краской.

- На имя заведующего Отделом образования Администрации Тацинского района написано представление о необходимости выделения денежных средств для укомплектования пожарных щитов.

- На имя заведующего Отделом образования Администрации Тацинского района написано представление о необходимости выделения денежных средств для приобретения необходимого количества огнетушителей.

- На территории школы имеется пожарный водоём, четыре ёмкости, каждая объёмом 54м³, заполненные водой (контракт №2047     от 18.06.2013г. на выполнение работ по «Устройству пожарных резервуаров в МБОУ Быстрогорская СОШ Тацинского района», окончание работ 13.08.2013г.)

- В фирме ООО ПФ «Оникс-Дизайн» г.Харьков приобретены соответствующие указатели направления к водоисточникам (плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации.

Директор школы:                                                  Н.В.Скорикова